	г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20
 
	[image: image1.png]Wrmenepnbie
TEXHOJIOTMH




	Т.к. (863) 221-25-48

 Т.моб.: +7-903-401-25-48
e-mail: zakaz@itrostov.ru         

	
	www. itrostov. ru
	 



Карта заказа.
Однофазные твердотельные реле в корпусе промышленного исполнения GDM

1. GDM – Вид твердотельного реле

· GDM – однофазные твердотельные реле в корпусе промышленного исполнения (100 – 500А)

· GDH – однофазное твердотельное реле (10 – 120А)

2. 150 – рабочий ток 150А (от 100 до 500А)

3. 48 – рабочее напряжение 48-480V AC

· 38 – 24-380V AC

· 23 – 5-220V DC

4. ZD3 – тип управляющего сигнала (способ коммутации)

· ZD3 – управление 5-32V DC (коммутация при переходе через ноль)

· ZA2 – управление 70-280V AC (коммутация при переходе через ноль)

[image: image1.png]