Карта заказа.

Твердотельные реле постоянного тока GDH

Расшифровка номенклатуры

- GDH – Вид твердотельного реле

  - GDH – однофазное твердотельное реле (10 – 120А)

  - GDM – однофазные твердотельные реле в корпусе промышленного исполнения (100 – 500А)

  - GDS – однофазное твердотельное реле (10 – 40А) на Din-рейку

- 10 – рабочий ток 10А

- 23 – рабочее напряжение 24-220V DC

  - 38 – 24-380V AC

  - 48 – 48-480V AC

  - 23 – 24-220V DC

- DD3 – тип управляющего сигнала (способ коммутации)

  - DD3 – управление 5-32V DC (коммутация напряжения постоянного тока)