Карта заказа

Манометры точных измерений Тип ТМ-МТИ серия 10.

| Тип | манометр | ТМ |
| --- | --- | --- |
|  | вакуумметр | ТВ |
|  | мановакуумметр | ТМВ |
| Диаметр корпуса, мм | 150, 160 | 6 |
| Материал корпуса | корпус — силумин; кольцо — сталь | 1 |
| Штуцер | медный сплав | 0 |
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р.МТИ |
| Гидрозаполнение | нет | 0 |
| Электроконтактная приставка | нет | 0 |
| Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
|  | ТВ | -0,1…0 |
|  | ТМВ | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 |
| Резьба присоединения |  | M20×1,5 |
| Класс точности |  | 0,4 |
|  |  | 0,6 |
|  |  | 1 |

Пример обозначения:

ТМ − 610Р. МТИ 00 (0−1 МПа) M20×1,5. 0,6