	г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20
 
	[image: image2.png]Wrmenepnbie
TEXHOJIOTMH




	Т.к. (863) 221-25-48

 Т.моб.: +7-903-401-25-48
e-mail: zakaz@itrostov.ru         

	
	www. itrostov. ru
	 



Карта заказа

CTA Универсальный цифровой прибор
[image: image1.png]&~

=]

=]

=]

>




	1 - Серия
	CTA: Delta Счетчик / Таймер / Тахометр 

	2 – Размеры лицевой панели 

        (ширина х высота)  
	4: 48мм х 48мм

	3 – Выход 2
	0: NPN транзистор
1: Реле

	4 – Предустановки
	0: 2 предустановки счетчика

	5 – Комм. порт
	0: нет

1: RS-485

	6 – Напряжение питания
	A: 100…240В перем. тока

D: 21,6…26,4 В пот. тока


[image: image2.png]