	г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20
 
	[image: image1.png]Wrmenepnbie
TEXHOJIOTMH




	Т.к. (863) 221-25-48

 Т.моб.: +7-903-401-25-48
e-mail: zakaz@itrostov.ru         

	
	www. itrostov. ru
	 



Карта заказа

SR Программируемые реле
Расшифровка номенклатуры


1. SR – Серия программируемых реле

2. 12  – Количество входов и выходов (12, 20, 22)

3. M   – Тип модуля:  M – базовый модуль; E – модуль расширения

4. R    – Тип выхода:  R – реле; T – транзистор NPN; G – транзистор PNP

5. А    – Тип питающего напряжения:  А – переменный ток 100…240V AC;
       D – постоянный ток 12…24V DC

6. С    – Часы реального времени
[image: image1.png]