	г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20
 
	[image: image1.png]Wrmenepnbie
TEXHOJIOTMH




	Т.к. (863) 221-25-48

 Т.моб.: +7-903-401-25-48
e-mail: zakaz@itrostov.ru         

	
	www. itrostov. ru
	 



Карта заказа.
Реле твердотельные GDH

1. GDH – Вид твердотельного реле

· GDH – однофазное твердотельное реле (10 – 120А)

· GDM – однофазные твердотельные реле в корпусе промышленного исполнения (100 – 500А)

· GDS – однофазное твердотельное реле (10 – 40А) на Din-рейку

2. 40 – рабочий ток 40А (от 10 до 500А)

3. 48 – рабочее напряжение 24-480V AC, 38 – 24-380V AC, 23 – 5-220V DC

4. ZD3 – тип управляющего сигнала (способ коммутации)

· ZD3 – управление 3-32V DC (коммутация при переходе через ноль)

· ZA2 – управление 70-280V AC (коммутация при переходе через ноль)

· VA – переменный резистор 470-560кОм/2Вт (фазовое управление)

· LA – аналоговый сигнал 4-20мА (фазовое управление)

· VD – аналоговый сигнал 0-10V DC (фазовое управление)

[image: image1.png]