Карта заказа.

Однофазные реле с фазовой регулировкой GDH

- GDH – Вид твердотельного реле

  - GDH – однофазное твердотельное реле (10 – 120А)

  - GDM – однофазные твердотельные реле в корпусе промышленного исполнения (100 – 500А)

  - GDS – однофазное твердотельное реле (10 – 40А) на Din-рейку

- 40 – рабочий ток 40А (от 10 до 500А)

- 48 – рабочее напряжение 24-480V AC, 38 – 24-380V AC, 23 – 5-220V DC

- ZD3 – тип управляющего сигнала (способ коммутации)

  - VA – переменный резистор 470-560кОм/2Вт (фазовое управление)

  - LA – аналоговый сигнал 4-20мА (фазовое управление)

  - VD – аналоговый сигнал 0-10V DC (фазовое управление)

  - ZD3 – управление 3-32V DC (коммутация при переходе через ноль)

  - ZA2 – управление 70-280V AC (коммутация при переходе через ноль)