	г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20
 
	[image: image2.png]Wrmenepnbie
TEXHOJIOTMH




	Т.к. (863) 221-25-48

 Т.моб.: +7-903-401-25-48
e-mail: zakaz@itrostov.ru         

	
	www. itrostov. ru
	 



Карта заказа

КЗЭУГ, КЗГЭМ-У Клапаны газовые запорные с электромагнитным управлением 

 для САКЗ-МК® и САКЗ-МК®-Е.
Пример обозначения:

Клапан газовый запорный с электромагнитным управлением КЗЭУГ 


1 - Обозначение клапана 
2 - Номинальный диаметр клапана, DN: 15; 20; 25; 32; 40; 50 
3 - Номинальное давление клапана, PN: 1; 4 
4 - Материал корпуса – латунь 
5 - Обозначение технических условий
Клапан газовый запорный электромагнитный КЗГЭМ-У 
[image: image1.jpg]K3ram-y -@-@-@- ABKH0.492100.002 TY




1 - Обозначение клапана 
2 - Номинальный диаметр, DN: 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150 
3 - Способ присоединения: 
                    М – муфтовый по ГОСТ 6527-68 (символ может отсутствовать) 
                    Ф – фланцевый (фланцы тип 01 PN16 по ГОСТ 33259-2015) 
4 - Номинальное давление клапана: 
                    НД – 0,1 МПа (1,0 кгс/см², PN1); 
                    СД – 0,4 МПа (4,0 кгс/см², PN4). 
5 - Обозначение технических условий
[image: image2.png]