Карта заказа.

Трехфазные реверсивные реле GTR

- GTR – Вид твердотельного реле

  - GTR – трехфазные реверсивные твердотельные реле (10 – 40А)

  - GTH – трехфазные твердотельные реле (10 – 120А)

- 10 – рабочий ток 10А (от 10 до 40А)

- 48 – рабочее напряжение 48-480V AC, 38 – 24-380V AC, 23 – 5-220V DC

- ZD3 – тип управляющего сигнала (способ коммутации)

  - ZD – управление 10-30V DC (коммутация при переходе через ноль)

  - ZA2 – управление 100-280V AC (коммутация при переходе через ноль)