Карта заказа.

Модульные однофазные твердотельные реле на Din-рейку GDS

- GDS – Вид твердотельного реле

  - GDS – однофазное твердотельное реле (10 – 40А) на Din-рейку

  - GDH – однофазное твердотельное реле (10 – 120А)

  - GDM – однофазные твердотельные реле в корпусе промышленного исполнения (100 – 500А)

- 10 – рабочий ток 10А (от 10 до 40А)

- 48 – рабочее напряжение 48-480V AC

  - 38 – 24-380V AC

  - 23 – 5-220V DC

- ZD3 – тип управляющего сигнала (способ коммутации)

  - ZD3 – управление 3-32V DC (коммутация при переходе через ноль)

  - ZA2 – управление 70-280V AC (коммутация при переходе через ноль)